SYNTHETIC TRAINING FIXTURE - NOT A REAL STANDARD OR CERTIFICATION RECORD

# SYN-EMC-LAB-1001 电流路径教学记录

# syn-docx-04-sec-01

电流探头基线在辅助线缆断开时采集。

# syn-docx-04-sec-02

辅助线缆应一次只重新连接一根。

# syn-docx-04-sec-03

重新连接后上升超过 6 dB 的路径进入整改复核。