SYNTHETIC TRAINING FIXTURE - NOT A REAL STANDARD OR CERTIFICATION RECORD

# SYN-EMC-LAB-909 定位假设教学记录

# syn-docx-03-sec-01

如果移动线缆使峰值移动超过 5 MHz，优先检查线缆耦合假设。

# syn-docx-03-sec-02

如果峰值不随负载变化但跟随时钟变化，优先检查时钟谐波假设。

# syn-docx-03-sec-03

近场探头在本合成流程中只用于定位，不用于符合性判定。